Obec Horní Podluží

Horní Podluží č.p. 2

407 57 Horní Podluží

tel.: 412 379181, fax  412 379181, e-mail: obecniurad@hornipodluzi.cz

2013-05-13

- Zaslání doplnění zadávacích podkladů – odpověď na dotazy č. 5

NA REALIZACI  STAVEBNÍ AKCE

### „DOSTAVBA KANALIZACE  HORNÍ PODLUŽÍ – II. etapa“

Na základě dotazů uchazečů ze dne 10.5.2013 Vám v souladu s § 49 zákona o zadávání veřejných zakázek 137/2006 Sb. v platném znění zasíláme příslušné odpovědi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Dotaz č. 1:  Budete v rámci dodatečných informací zasílat i změněný VV? Dále bych se ráda zeptala, zda je možné poskytnout heslo na zamčený sešit soupisu prací? V takto zamčeném souboru nelze používat kopírování funkcí, což velmi znesnadňuje jeho vyplnění.

# Odpověď na dotaz č. 1:

V dodatečných informacích byla jediná změna, a to položka v objektu stoky AA, kde je chybně uvedena montáž 8 poklopů, místo sedmi, jak je uvedeno v dodávce. Vzhledem k tomu, že položky označující množství jsou uzamčeny pro úpravy, doplňte prosím cenu položky jako by to bylo úměrně pro 7 poklopů.

Heslo k uzamčenému souboru nebudeme poskytovat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Dotaz č. 2: Prosím o doplnění informací k objektu IO 01.1  Sběrač ,,A km 0,143 - 1,712,       k pol. č. 134 zrušení septiku - vyčerpání, desinfekce, výplach, zásyp - kus 1, bez uvedení rozměrů septiku (m3) není možné zpracovat objektivní cenu k zakázce Dostavba kanalizace Horní Podluží - II.etapa.

# Odpověď na dotaz č. 2:

Předmětný septik odpovídá svojí velikostí SM 4. Vnitřní rozměry 4,20 m x 1,50 m, výška 3,0 m; objem 18,90 m2.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ing. Petr Sinkule

- UNILES, a.s.

osoba pověřená organizací výběrového řízení